## Sheet1
수질TMS정도검사 시트 | [16 empty] | v 9.0 청정수소인증센터 (2025.02.18)
|  |  | 총유기탄소 |  |  | 총질소 |  |  |  | 총인 |  |  |  | 부유물질 |  |  |  | 수소이온농도 | [5 empty] | 용존산소 | [5 empty] | 화학적산소요구량
O Test Condition
측정범위 |  |  | 0 | ~ |  | 0 | ~ |  |  | 0 | ~ |  |  | 0 | ~ |  |  | pH0 ~ pH14 | [5 empty] | 0 ~ 20 | [5 empty] | 0 | ~
수질오염공정시험기준 표2. 용존산소포화량
[24 empty] | 25 ℃ Span | 8.263 | 20℃ Span | 9.092 | 30℃ Span | 7.559
O DATA Sheet
직선성 |  | M1 |  |  |  | M1 |  |  |  | M1 |  |  |  | M1 |  |  |  | 반복성 | 7 |  |  |  |  | 반복성 | S |  |  |  |  | M1
|  | M2 |  |  |  | M2 |  |  |  | M2 |  |  |  | M2 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | M2
|  | M3 |  |  |  | M3 |  |  |  | M3 |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | S |  |  |  |  | M3
드리프트 | 시험 초기 | Z1 |  |  |  | Z1 |  |  |  | Z1 |  |  |  | Z1 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | Z1
|  | Z2 |  |  |  | Z2 |  |  |  | Z2 |  |  |  | Z2 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | S |  |  |  |  | Z2
|  | S1 |  |  |  | S1 |  |  |  | S1 |  |  |  | S1 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | S1
|  | S2 |  |  |  | S2 |  |  |  | S2 |  |  |  | S2 |  |  |  | 드리프트 (초기) | 4 |  | 드리프트 (2시간 이후) | 4 |  | 드리프트 (초기) | Z |  | 드리프트 (2시간 이후) | Z |  | S2
| Z(4hr) | [17 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | Z |  |  | Z |  | Z(4hr)
| 4시간 이후 | Z3 |  |  |  | Z3 |  |  |  | Z3 |  |  |  | Z3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | Z |  |  | Z |  | Z3
|  | Z4 |  |  |  | Z4 |  |  |  | Z4 |  |  |  | Z4 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | S |  |  | S |  | Z4
|  | S3 |  |  |  | S3 |  |  |  | S3 |  |  |  | S3 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | S |  |  | S |  | S3
|  | S4 |  |  |  | S4 |  |  |  | S4 |  |  |  | S4 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | S |  |  | S |  | S4
| 응답시간 | [16 empty] | 직선성
반복성 |  | Z5 |  |  |  | Z5 |  |  |  | Z5 |  |  |  | Z5 |  |  |  | 4 |  | 7 |  | 10 | [7 empty] | Z5
|  | S5 |  |  |  | S5 |  |  |  | S5 |  |  |  | S5 |  |  |  | 4 |  | 7 |  | 10 | [7 empty] | S5
|  | Z |  |  |  | Z |  |  |  | Z |  |  |  | Z |  |  |  | 4 |  | 7 |  | 10 | [7 empty] | Z
|  | S |  |  |  | S |  |  |  | S |  |  |  | S |  |  |  | 온도보상시험 (4.00) | 10℃ |  | 25℃ | [8 empty] | S
|  | Z |  |  |  | Z |  |  |  | Z |  |  |  | Z |  |  |  |  | 15℃ |  | 30℃ |  |  | 응답시간 |  | 120 초 |  |  |  | Z
|  | S |  |  |  | S |  |  |  | S |  |  |  | S |  |  |  |  | 20℃ |  | 응답시간 | 30 초 |  | 온도보상시험 |  | 20 ℃ |  |  |  | S
현장적용 계수시험 |  |  | 측정값 |  |  |  | 측정값 |  |  |  | 측정값 |  |  |  | 측정값 |  |  | 현장적용 계수시험 |  | 측정값 |  | 주시험 |  |  |  | 20 ℃ |  |  |  |  | 측정값
|  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 20 ℃ |  |  |  | 1
30 ℃
|  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 30 ℃ |  |  |  | 2
30 ℃
성능확인 계산 |  | TOC Data |  |  |  | TN Data |  |  |  | TP Data |  |  |  | SS Data |  |  |  | pH Data | [5 empty] | DO Data | [5 empty] | COD Data
|  | Z5 |  | S5 |  | Z5 |  | S5 |  | Z5 |  | S5 |  | Z5 |  | S5 |  | 7 |  | 4 |  |  |  | 8.263 | [5 empty] | Z5 |  | S5
|  | Z1 |  | S1 |  | Z1 |  | S1 |  | Z1 |  | S1 |  | Z1 |  | S1 |  | 7 |  | 4 | [9 empty] | Z1 |  | S1
|  | Z3 |  | S3 |  | Z3 |  | S3 |  | Z3 |  | S3 |  | Z3 |  | S3 |  | 7 |  | 4 | [9 empty] | Z3 |  | S3
|  | 반복성 |  | 결과 | 부적합 | 반복성 |  | 결과 | 부적합 | 반복성 |  | 결과 | 부적합 | 반복성 |  | 결과 | 부적합 | 반복성 |  | 결과 | 부적합 |  |  | 반복성 |  | 결과 | 부적합 |  |  | 반복성 |  | 결과 | 부적합
|  | Z1 |  | Z2 |  | Z1 |  | Z2 |  | Z1 |  | Z2 |  | Z1 |  | Z2 |  | 시험초기 |  | 2시간후 |  |  |  | 시험초기 |  | 2시간후 |  |  |  | Z1 |  | Z2
|  | Z3 |  | Z4 |  | Z3 |  | Z4 |  | Z3 |  | Z4 |  | Z3 |  | Z4 | [13 empty] | Z3 |  | Z4
|  | 제로드리프트 |  | 결과 | 부적합 | 제로드리프트 |  | 결과 | 부적합 | 제로드리프트 |  | 결과 | 부적합 | 제로드리프트 |  | 결과 | 부적합 | [12 empty] | 제로드리프트 |  | 결과 | 부적합
|  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | 제로드리프트 |  | 결과 | 부적합 |  |  | 제로드리프트 |  | 결과 | 부적합 |  |  | S1 |  | S2
|  | S3 |  | S4 |  | S3 |  | S4 |  | S3 |  | S4 |  | S3 |  | S4 |  | 시험초기 |  | 2시간후 |  |  |  | 시험초기 |  | 2시간후 |  |  |  | S3 |  | S4
|  | 스팬드리프트 |  | 결과 | 부적합 | 스팬드리프트 |  | 결과 | 부적합 | 스팬드리프트 |  | 결과 | 부적합 | 스팬드리프트 |  | 결과 | 부적합 | [12 empty] | 스팬드리프트 |  | 결과 | 부적합
|  | M1 |  |  |  | M1 |  |  |  | M1 |  |  |  | M1 | [15 empty] | M1
|  | M2 |  |  |  | M2 |  |  |  | M2 |  |  |  | M2 |  |  |  | 스팬드리프트 |  | 결과 | 부적합 |  |  | 스팬드리프트 |  | 결과 | 부적합 |  |  | M2
|  | M3 |  |  |  | M3 |  |  |  | M3 |  |  |  | M3 |  |  |  | 4 |  | 7 |  | 10 | 0 | 20 ℃ |  | 30 ℃ |  |  |  | M3
|  | 직선성 |  | 결과 | 부적합 | 직선성 |  | 결과 | 부적합 | 직선성 |  | 결과 | 부적합 | 직선성 |  | 결과 | 부적합 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 직선성 |  | 결과 | 부적합
|  | 응답시간 |  | 결과 | 부적합 | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 포도당변동성시험 |  | 결과 | 부적합
[18 empty] | max |  |  | min |  |  | max |  | min
[18 empty] | 직선성 |  | 결과 | 부적합 |  |  | 온도보상시험 |  | 결과 | 부적합
[18 empty] | 응답시간 |  | 결과 | 부적합 |  |  | 응답시간 |  | 결과 | 부적합
[18 empty] | 10 ℃ | 4
[18 empty] | 15 ℃ | 4
[18 empty] | 20 ℃ | 4
[18 empty] | 25 ℃ | 4.01
[18 empty] | 30 ℃ | 4.01
[18 empty] | max |  | min
[18 empty] | 온도보상시험 (4.00) |  | 결과 | 부적합
[18 empty] | 측정값1(Ci) |  | 측정값2(Ci)
[18 empty] | 주시험1(Ai) |  | 주시험2(Ai)
[18 empty] | Ai 평균 |  | Ai 평균
[18 empty] | │오차│(Fi) |  | │오차│(Fi)
(pH)
[18 empty] | 현장적용 계수시험 |  | 결과 | 부적합
#DIV/0!

## Sheet2
수질TMS정도검사 수분석 시트 | [9 empty] | v 9.0 청정수소인증센터 (2025.02.18)
총유기탄소 |  |  |  | 총질소 |  |  |  | 총인 |  |  |  | 부유물질 |  |  |  | 화학적산소요구량
| 측정값 | 주시험법 |  |  | 측정값 | 주시험법 |  |  | 측정값 | 주시험법 |  |  | 측정값 | 주시험법 |  |  | 측정값 | 주시험법
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
배출기준
측정값1(Ci) | 0 | 측정값2(Ci) | 0
주시험1(Ai) | 0 | 주시험2(Ai) | 0 | 측정값1(Ci) | 0 | 측정값2(Ci) | 0 | 측정값1(Ci) | 0 | 측정값2(Ci) | 0 | 측정값1(Ci) | 0 | 측정값2(Ci) | 0 | 측정값1(Ci) | 0 | 측정값2(Ci) | 0
| 0 |  | 0 | 주시험1(Ai) | 0 | 주시험2(Ai) | 0 | 주시험1(Ai) | 0 | 주시험2(Ai) | 0 | 주시험1(Ai) | 0 | 주시험2(Ai) | 0 | 주시험1(Ai) | 0 | 주시험2(Ai) | 0
수분석 총평균 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ai 평균 | 0 | Ai 평균 | 0 | 수분석 총평균 | 0 |  |  | 수분석 총평균 | 0 |  |  | 수분석 총평균 | 0 |  |  | 수분석 총평균 | 0
│오차│(Fi) | 0 | │오차│(Fi) | 0 | Ai 평균 | 0 | Ai 평균 | 0 | Ai 평균 | 0 | Ai 평균 | 0 | Ai 평균 | 0 | Ai 평균 | 0 | Ai 평균 | 0 | Ai 평균 | 0
mg/L | 0 |  |  | │오차│(Fi) | 0 | │오차│(Fi) | 0 | │오차│(Fi) | 0 | │오차│(Fi) | 0 | │오차│(Fi) | 0 | │오차│(Fi) | 0 | │오차│(Fi) | 0 | │오차│(Fi) | 0
Fi/Ai(평균) | #DIV/0! | Fi/Ai(평균) | #DIV/0! | mg/L | 0 |  |  | mg/L | 0 |  |  | mg/L | 0 |  |  | mg/L | 0
% | #DIV/0! |  |  | Fi/Ai(평균) | #DIV/0! | Fi/Ai(평균) | #DIV/0! | Fi/Ai(평균) | #DIV/0! | Fi/Ai(평균) | #DIV/0! | Fi/Ai(평균) | #DIV/0! | Fi/Ai(평균) | #DIV/0! | Fi/Ai(평균) | #DIV/0! | Fi/Ai(평균) | #DIV/0!
배출기준(%) | 해당 없음 |  |  | % | #DIV/0! |  |  | % | #DIV/0! |  |  | % | #DIV/0! |  |  | % | #DIV/0!
현장적용 계수시험 | 0.00 mg/L | 결과 | 적 합 | 현장적용 계수시험 | 0.00 mg/L | 결과 | 적 합 | 현장적용 계수시험 | 0.000 mg/L | 결과 | 적 합 | 현장적용 계수시험 | 0.0 mg/L | 결과 | 적 합 | 현장적용 계수시험 | 0.0 mg/L | 결과 | 적 합
주시험법 기준농도의 15.0 % 또는 0.45 mg/L(측정값이 3.0 mg/L 이하에 적용) 이하

## Sheet3
순서 | pH |  |  |  |  | 측정순서 | ph
| 1회 | [5 empty] | 노란테이블에서 가져올 데이터 | 순서에 맞게 뽑은 데이터 |  | ph경우의수
1 | [5 empty] | 7 |  |  | 1 | 44444444777101010444777444777747474
2 |  | 수질 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | 44444444777101010747474444777444777
3 |  | 측정값 | 수분석 |  |  | 7 |  |  | 3 | 44444444777444777444777101010747474
4 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | 44444444777444777747474444777101010
5 | [5 empty] | 7 |  |  | 5 | 44444747474444777101010444777444777
6 | [5 empty] | 4 |  |  | 6 | 44444747474444777444777444777101010
7 | [5 empty] | 4 |  |  | 7 | 44477710101044444444777444777747474
8 | [5 empty] | 4 |  |  | 8 | 44477710101044444747474444777444777
9 |  |  |  | I11 |  | 4 |  |  | 9 | 44477710101044477744477744444747474
10 | [5 empty] | 7 |  |  | 10 | 44477710101044477744477774747444444
11 | [5 empty] | 7 |  |  | 11 | 44477710101074747444444444777444777
12 | [5 empty] | 7 |  |  | 12 | 44477710101074747444477744477744444
13 | [5 empty] | 10 |  |  | 13 | 44477744477744444444777101010747474
14 | [5 empty] | 10 |  |  | 14 | 44477744477744444747474444777101010
15 | [5 empty] | 10 |  |  | 15 | 44477744477744477710101044444747474
16 | [5 empty] | 4 |  |  | 16 | 44477744477744477710101074747444444
17 | [5 empty] | 4 |  |  | 17 | 44477744477774747444444444777101010
18 | [5 empty] | 4 |  |  | 18 | 44477744477774747444477710101044444
19 | [5 empty] | 7 |  |  | 19 | 74747444444444777101010444777444777
20 | [5 empty] | 7 |  |  | 20 | 74747444444444777444777444777101010
21 | [5 empty] | 7 |  |  | 21 | 74747444477710101044444444777444777
22 | [5 empty] | 4 |  |  | 22 | 74747444477710101044477744477744444
23 | [5 empty] | 4 |  |  | 23 | 74747444477744477744444444777101010
24 | [5 empty] | 4 |  |  | 24 | 74747444477744477744477710101044444
25 |  |  |  |  | I27 | 7
26 | [5 empty] | 7
27 | [5 empty] | 7
28 | [5 empty] | 4
29 | [5 empty] | 4
30 | [5 empty] | 4
31 | [5 empty] | 4
32 | [5 empty] | 4
순서 | TOC, TN, TP, SS, COD (mg/L) |  |  |  |  | 측정순서 | TOC,TN,TP,SS
| 1회 | [5 empty] | 노란테이블에서 가져올 데이터 | 순서에 맞게 뽑은 데이터
1 | [5 empty] | M1
2 | [5 empty] | M2
3 | [5 empty] | M3
4 | [5 empty] | Z5
5 | [5 empty] | S5
6 | [5 empty] | Z1
7 | [5 empty] | Z2
8 | [5 empty] | S1
9 |  |  |  |  | I48 | S2
10 | [5 empty] | Z3
11 | [5 empty] | Z4
12 | [5 empty] | S3
13 | [5 empty] | S4
14 | [5 empty] | Z |  | #N/A
15 | [5 empty] | S |  | #N/A
16 | [5 empty] | Z |  | #N/A
17 | [5 empty] | S |  | #N/A
[6 empty] | Z |  | #N/A
[6 empty] | S |  | #N/A
순서 | DO (mg/L) |  |  |  |  | 측정순서 | DO
| 1회 | [5 empty] | 노란테이블에서 가져올 데이터 | 순서에 맞게 뽑은 데이터
1 | [5 empty] | S
2 | [5 empty] | S
3 | [5 empty] | S
4 | [5 empty] | Z
5 | [5 empty] | Z
6 | [5 empty] | Z
7 | [5 empty] | S
8 | [5 empty] | S
9 | [5 empty] | S
10 |  |  |  |  | I70 | Z
11 | [5 empty] | Z
12 | [5 empty] | Z
13 | [5 empty] | S
14 | [5 empty] | S
15 | [5 empty] | S
16 | [5 empty] | 20
17 | [5 empty] | 20
18 | [5 empty] | 20
19 | [5 empty] | 30
20 | [5 empty] | 30
21 | [5 empty] | 30
순서 | TU (NTU)
1회
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 초
14 | 초
순서 | Cl (mg/L)
1회
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 초
14 | 초

## Sheet4
먹는물 정도검사 시트 |  |  |  | v 9.0 청정수소인증센터 (2025.02.18)
탁도 |  |  |  | 잔류염소
O Test Condition
측정범위 | 0 | ~ |  | 측정범위 | 0 | ~
O DATA Sheet
Z1 |  |  |  | Z1
Z2 |  |  |  | Z2
S1 |  |  |  | S1
S2 |  |  |  | S2
Z(2hr)
Z3 |  |  |  | Z3
Z4 |  |  |  | Z4
S3 |  |  |  | S3
S4 |  |  |  | S4
Z5 |  |  |  | Z5
응답시간 (mm) |  |  |  | 응답시간(mm)
S5 |  |  |  | S5
M |  |  |  | M
탁도 Data |  |  |  | 잔류염소 Data
Z5 |  | S5 |  | Z5 |  | S5
Z1 |  | S1 |  | Z1 |  | S1
Z3 |  | S3 |  | Z3 |  | S3
반복성 |  | 결 과 | 부적합 | 반복성 |  | 결 과 | 부적합
Z1 |  | Z2 |  | Z1 |  | Z2
Z3 |  | Z4 |  | Z3 |  | Z4
제로드리프트 |  | 결 과 | 부적합 | 제로드리프트 |  | 결 과 | 부적합
S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
S3 |  | S4 |  | S3 |  | S4
스팬드리프트 |  | 결 과 | 부적합 | 스팬드리프트 |  | 결 과 | 부적합
주입농도값 |  |  |  | 주입농도값
M |  |  |  | M
직선성 |  | 결 과 | 부적합 | 직선성 |  | 결 과 | 부적합
(mm) |  |  |  | (mm)
초 |  |  |  | 초
응답시간 |  | 결 과 | 부적합 | 응답시간 |  | 결 과 | 부적합

## Sheet5
국내 여비 | 일비 | 식비 | 숙박비 | 서울특별시 | 광역시 | 그 밖의 지역 |  | TOC | DO | 421000
| 25000 | 25000 |  | 100000 | 80000 | 70000 |  | TN | COD | 851000
항목 | TOC | TN | TP | SS | PH | COD | DO | TP | COD, DO | 1272000
수수료 | 854000 | 851000 | 851000 | 698000 | 651000 | 851000 | 421000 | SS | PH | 651000
시험 항목 | 현장 주소 |  | 특별시/광역시 | 출장 기간 | 출장비 | 수수료 | 총합 | PH | PH, DO | 1072000
TP: 그 밖의 지역; PH: 0; COD: #N/A; DO: #N/A | COD | PH, COD | 1502000
[8 empty] | DO | PH, COD, DO | 1923000
항목: 서울특별시 |  | SS | 698000
1일 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 |  |  |  |  | SS, DO | 1119000
50000 | 200000 | 350000 | 500000 | 650000 |  |  |  |  | SS, COD | 1549000
항목: 광역시 |  | SS, COD, DO | 1970000
1일 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 |  |  |  |  | SS, PH | 1349000
50000 | 180000 | 310000 | 440000 | 570000 |  |  |  |  | SS, PH, DO | 1770000
항목: 그 밖의 지역 |  | SS, PH, COD | 2200000
1일 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 |  |  |  |  | SS, PH, COD, DO | 2621000
50000 | 170000 | 290000 | 410000 | 530000 |  |  |  |  | TP | 851000
(1)수수료 계산 | (2)수수료 계산 | (3)수수료 계산 | (4)수수료 계산 | 총 합계 수수료 |  |  |  |  | TP, DO | 1272000
SS: 0 |  | TP, COD | 1702000
항목: 항목; TOC: 탁도; TN: 잔류염소; TP: 탁도/잔류염소 |  | TP, COD, DO | 2123000
항목: 수수료; TOC: 497000; TN: 499000; TP: 996000 |  | TP, PH | 1502000
시험 항목 | 건수 | 현장 주소 | 특별시/광역시 | 출장 기간 | 출장비 | 수수료 | 총합 |  | TP, PH, DO | 1923000
TU |  |  | 그 밖의 지역 |  | 0 | 0 | 0 |  | TP, PH, COD | 2353000
Cl |  |  | 그 밖의 지역 |  | 0 | 0 | 0
TU/Cl |  |  | 그 밖의 지역 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 그 밖의 지역 |  | 0 |  | 총 합계 수수료
|  |  | 그 밖의 지역 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | TP, PH, COD, DO | 2774000
[9 empty] | TP, SS | 1549000
[9 empty] | TP, SS, DO | 1970000
[9 empty] | TP, SS, COD | 2400000
[9 empty] | TP, SS, COD, DO | 2821000
[9 empty] | TP, SS, PH | 2200000
[9 empty] | TP, SS, PH, DO | 2621000
[9 empty] | TP, SS, PH, COD | 3051000
[9 empty] | TP, SS, PH, COD, DO | 3472000
[9 empty] | TN | 851000
[9 empty] | TN, DO | 1272000
[9 empty] | TN, COD | 1702000
[9 empty] | TN, COD, DO | 2123000
[9 empty] | TN, PH | 1502000
[9 empty] | TN, PH, DO | 1923000
[9 empty] | TN, PH, COD | 2353000
[9 empty] | TN, PH, COD, DO | 2774000
[9 empty] | TN, SS | 1549000
[9 empty] | TN, SS, DO | 1970000
[9 empty] | TN, SS, COD | 2400000
[9 empty] | TN, SS, COD, DO | 2821000
[9 empty] | TN, SS, PH | 2200000
[9 empty] | TN, SS, PH, DO | 2621000
[9 empty] | TN, SS, PH, COD | 3051000
[9 empty] | TN, SS, PH, COD, DO | 3472000
[9 empty] | TN, TP | 1702000
[9 empty] | TN, TP, DO | 2123000
[9 empty] | TN, TP, COD | 2553000
[9 empty] | TN, TP, COD, DO | 2974000
[9 empty] | TN, TP, PH | 2353000
[9 empty] | TN, TP, PH, DO | 2774000
[9 empty] | TN, TP, PH, COD | 3204000
[9 empty] | TN, TP, PH, COD, DO | 3625000
[9 empty] | TN, TP, SS | 2400000
[9 empty] | TN, TP, SS, DO | 2821000
[9 empty] | TN, TP, SS, COD | 3251000
[9 empty] | TN, TP, SS, COD, DO | 3672000
[9 empty] | TN, TP, SS, PH | 3051000
[9 empty] | TN, TP, SS, PH, DO | 3472000
[9 empty] | TN, TP, SS, PH, COD | 3902000
[9 empty] | TN, TP, SS, PH, COD, DO | 4323000
[9 empty] | TOC | 854000
[9 empty] | TOC, DO | 1275000
[9 empty] | TOC, COD | 1705000
[9 empty] | TOC, COD, DO | 2126000
[9 empty] | TOC, PH | 1505000
[9 empty] | TOC, PH, DO | 1926000
[9 empty] | TOC, PH, COD | 2356000
[9 empty] | TOC, PH, COD, DO | 2777000
[9 empty] | TOC, SS | 1552000
[9 empty] | TOC, SS, DO | 1973000
[9 empty] | TOC, SS, COD | 2403000
[9 empty] | TOC, SS, COD, DO | 2824000
[9 empty] | TOC, SS, PH | 2203000
[9 empty] | TOC, SS, PH, DO | 2624000
[9 empty] | TOC, SS, PH, COD | 3054000
[9 empty] | TOC, SS, PH, COD, DO | 3475000
[9 empty] | TOC, TP | 1705000
[9 empty] | TOC, TP, DO | 2126000
[9 empty] | TOC, TP, COD | 2556000
[9 empty] | TOC, TP, COD, DO | 2977000
[9 empty] | TOC, TP, PH | 2356000
[9 empty] | TOC, TP, PH, DO | 2777000
[9 empty] | TOC, TP, PH, COD | 3207000
[9 empty] | TOC, TP, PH, COD, DO | 3628000
[9 empty] | TOC, TP, SS | 2403000
[9 empty] | TOC, TP, SS, DO | 2824000
[9 empty] | TOC, TP, SS, COD | 3254000
[9 empty] | TOC, TP, SS, COD, DO | 3675000
[9 empty] | TOC, TP, SS, PH | 3054000
[9 empty] | TOC, TP, SS, PH, DO | 3475000
[9 empty] | TOC, TP, SS, PH, COD | 3905000
[9 empty] | TOC, TP, SS, PH, COD, DO | 4326000
[9 empty] | TOC, TN | 1705000
[9 empty] | TOC, TN, DO | 2126000
[9 empty] | TOC, TN, COD | 2556000
[9 empty] | TOC, TN, COD, DO | 2977000
[9 empty] | TOC, TN, PH | 2356000
[9 empty] | TOC, TN, PH, DO | 2777000
[9 empty] | TOC, TN, PH, COD | 3207000
[9 empty] | TOC, TN, PH, COD, DO | 3628000
[9 empty] | TOC, TN, SS | 2403000
[9 empty] | TOC, TN, SS, DO | 2824000
[9 empty] | TOC, TN, SS, COD | 3254000
[9 empty] | TOC, TN, SS, COD, DO | 3675000
[9 empty] | TOC, TN, SS, PH | 3054000
[9 empty] | TOC, TN, SS, PH, DO | 3475000
[9 empty] | TOC, TN, SS, PH, COD | 3905000
[9 empty] | TOC, TN, SS, PH, COD, DO | 4326000
[9 empty] | TOC, TN, TP | 2556000
[9 empty] | TOC, TN, TP, DO | 2977000
[9 empty] | TOC, TN, TP, COD | 3407000
[9 empty] | TOC, TN, TP, COD, DO | 3828000
[9 empty] | TOC, TN, TP, PH | 3207000
[9 empty] | TOC, TN, TP, PH, DO | 3628000
[9 empty] | TOC, TN, TP, PH, COD | 4058000
[9 empty] | TOC, TN, TP, PH, COD, DO | 4479000
[9 empty] | TOC, TN, TP, SS | 3254000
[9 empty] | TOC, TN, TP, SS, DO | 3675000
[9 empty] | TOC, TN, TP, SS, COD | 4105000
[9 empty] | TOC, TN, TP, SS, COD, DO | 4526000
[9 empty] | TOC, TN, TP, SS, PH | 3905000
[9 empty] | TOC, TN, TP, SS, PH, DO | 4326000
[9 empty] | TOC, TN, TP, SS, PH, COD | 4756000
[9 empty] | TOC, TN, TP, SS, PH, COD, DO | 5177000

## Sheet6
간이측정기 시트 v 8.0 (2025.02.18)
O Test Condition
측정범위 |  | 0 | ~ |  | 14
O DATA Sheet
실내시험 |  | 기준데이터 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ
실외시험 | 1회차
2회차
3회차
4회차
5회차
6회차
7회차
8회차
9회차
10회차
11회차
12회차
13회차
14회차
15회차
16회차
17회차
18회차
19회차
20회차
시험항목 계산 |  | 반복성
등급외
직선성
등급외
상대정확도
0
1등급
성능인증 종합 결과(등급) |  | 등급 외
C : 0.1N 티오황산나트륨 용액의 사용량 (mL)
fi : 0.1N 티오황산나트륨 용액의 규정도 계수
S:시료의 질량 (g)